**AGUJA ESPINAL CON PUNTA TIPO SPROTTE**

Características:

* Aguja espinal con punta tipo Sprotte.
* Con ojo lateral y borde redondeado minimiza el trauma.
* Disponible con y sin introductor
* Libre de látex
* Estéril

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATÁLOGO CON INTRODUCTOR | CATÁLOGO SIN INTRODUCTOR | TAMAÑO |
| **X** | GM2250-AESI | 22G x 50mm |
| GM2270-AECI | GM2270-AESI | 22G x 70mm |
| GM2290-AECI | GM2290-AESI | 22G x 90mm |
| GM22103-AECI | GM22103-AESI | 22G x 103mm |
| GM22120-AECI | GM22120-AESI | 22G x 120mm |
| GM22150-AECI | GM22150-AESI | 22G x 150mm |
| **X** | GM2425-AESI | 24G x 25mm |
| **X** | GM-2435-AESI | 24G x 35mm |
| GM2470-AECI | GM2470-AESI | 24G x 70mm |
| GM2490-AECI | GM2490-AESI | 24G x 90mm |
| GM24103-AECI | GM24103-AESI | 24G x 103mm |
| GM24120-AECI | GM24120-AESI | 24G x 120mm |
| GM24150-AECI | GM24150-AESI | 24G x 150mm |
| **X** | GM2525-AESI | 25G x 25mm |
| **X** | GM2535-AESI | 25G X 35mm |
| GM2570-AECI | **X** | 25G x 70mm |
| GM2590-AECI | GM2590-AESI | 25G x 90mm |
| GM25103-AECI | GM25103-AESI | 25G x 103mm |
| GM25120-AECI | GM25120-AESI | 25G x 120mm |
| GM25123-AECI | GM25123-AESI | 25G x 123mm |
| GM25150-AECI | GM25150-AESI | 25G x 150mm |
| **X** | GM2725-AESI | 27G x 25mm |
| **X** | GM2735-AESI | 27G x 35mm |
| GM2770-AECI | GM2770-AESI | 27G x 70mm |
| GM2790-AECI | **X** | 27G x 90mm |
| GM27103-AECI | **X** | 27G x 103mm |
| GM27120-AECI | **X** | 27G x 120mm |
| **X** | GM27123-AESI | 27G x 123mm |
| GM2990-AECI | **X** | 29G x 90mm |